## ORÇAMENTO
PLANILHA DE QUANTITATIVO/ORÇAMENTÁRIA
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: | [5 empty] | BASE:
OBRA: Obras de reforma da sala destinada a instalação da Gerência Técnica (GERTEC) do CAU/SC - CONVITE Nº 01/2016
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Osmar Cunha, n.º 260, Edifício Royal Business Center, Térreo, Centro, Florianópolis/SC | [5 empty] | BDI: xx%
Notas: | [5 empty] | DATA: | xx/xx/xx
OBRA E INFRAESTRUTURA
ITEM | REFERENCIAL DE CUSTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI-DADE | QUANTI-DADE | PREÇO (Reais)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 |  |  | Demolições de paredes, divisórias e forros |  |  |  | 0
1.1.1 |  |  | Alvenaria em tijolo cerâmico furado | m³ | 4.8 |  | 0
1.1.2 |  |  | Gesso Acartonado | m² | 109.9 |  | 0
1.1.3 |  |  | Forro de gesso | m² | 74.75 |  | 0
1.2 |  |  | Retirada de pisos e rodapés |  |  |  | 0
1.2.1 |  |  | Piso Vinílico | m² | 3.92 |  | 0
1.2.2 |  |  | Piso Laminado | m² | 95.62 |  | 0
1.2.3 |  |  | Rodapé em poliestireno | m | 128.63 |  | 0
1.3 |  |  | Retirada de estrutura metálica |  |  |  | 0
1.3.1 |  |  | Desmontagem de escada metálica caracol | m² | 1.5 |  | 0
1.3.2 |  |  | Desmontagem de Mezanino metálico | m² | 14.15 |  | 0
1.4 |  |  | Retirada de louças, metais e acessórios |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | Retirada de Vaso Sanitário | Unid. | 2 |  | 0
1.4.2 |  |  | Retirada de Lavatório | Unid. | 7 |  | 0
1.4.3 |  |  | Retirada de Torneira e metais sanitários | Unid. | 11 |  | 0
1.4.4 |  |  | Retirada de Saboneteira plástica | Unid. | 11 |  | 0
1.4.5 |  |  | Retirada de Papeleira plástica | Unid. | 9 |  | 0
1.5 |  |  | Retirada de esquadria de vidro |  |  |  | 0
1.5.1 |  |  | Esquadria de blindex com vidro comum | m² | 4.11 |  | 0
1.6 |  |  | Retirada de esquadrias de madeira |  |  |  | 0
1.6.1 |  |  | Retirada de portas completas | m² | 11.76 |  | 0
1.7 |  |  | Diversos |  |  |  | 0
1.7.1 |  |  | Retirada bancadas de granito | m² | 3.74 |  | 0
1.7.2 |  |  | Retirada bancada de vidro | m² | 0.45 |  | 0
1.7.3 |  |  | Retirada de tomadas, interruptores, alarme e ar-condicionado | Unid. | 66 |  | 0
1.7.4 |  |  | Retirada de quadro de energia e eletrodutos de ligação | Unid. | 1 |  | 0
1.7.5 |  |  | Retirada de Luminárias | Unid. | 20 |  | 0
1.7.8 |  |  | Retirada de tubulação hidros sanitária embutida | m | 14 |  | 0
1.7.9 |  |  | Mão de obra para remoção dos extintores de incêndio | h | 0.3 |  | 0
1.7.10 |  |  | Mão de obra para remoção dos móveis planejados | m² | 4 |  | 0
1.7.11 |  |  | Remoção manual de entulho | m³ | 12 |  | 0
1.8 |  |  | Preparação |  |  |  | 0
1.8.1 |  |  | Placa de obra em PVC 2mm (100x80cm) - Fornecimento e instalação | m² | 0.8 |  | 0
0
2 |  |  | LAJE, PAREDES E PAINÉIS
2.1 |  |  | Alvenaria |  |  |  | 0
2.1.1 |  |  | Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9cm), assentada com argamassa traço 1:4:12 (cimento, cal e areia), preparo manual, junta de 1cm | m² | 23.01 |  | 0
2.1.2 |  |  | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 2.75 |  | 0
2.2 |  |  | Preenchimento com Gesso Acartonado |  |  |  | 0
2.2.1 |  |  | Divisória em gesso acartonado, espessura total=95mm - Fornecimento e instalação | m² | 3.39 |  | 0
2.3 |  |  | Laje Pré-moldada |  |  |  | 0
2.3.1 |  |  | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m, lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento e ferragem negativa | m² | 1.8 |  | 0
0
3 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | Portas em madeira |  |  |  | 0
3.1.1 |  |  | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição de 6cm, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
3.1.2 |  |  | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição de 6cm, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
0
4 |  |  | FORROS
4.1 |  |  | Forro de gesso |  |  |  | 0
4.1.1 | SINAPI-Serviço | 73792/001 | Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, incluso fixação com arame, estrutura metálica e tabica de 2cm | m² | 9.13 |  | 0
4.2 |  |  | Forro metálico |  |  |  | 0
4.2.1 | Valor de mercado |  | Forro tipo colmeia em alumínio, malha 52,5x52,5mm, altura de 25mm, dimensões: 385x542cm, acessórios de fixação (tirante, regulador e parafusos), ref. Refax B10, Aluzinc, cor cinza alumínio, ou similar - fornecimento e aplicação | m² | 20.83 |  | 0
0
5 |  |  | PISOS E RODAPÉS
5.1 |  |  | Regularização de superfície |  |  |  | 0
5.1.1 | SINAPI-Serviço | 87399 | Argamassa à base de cimento especial e aditivos para reparos e alisamento no piso cerâmico existente, espessura média 1,00cm, ref. Bautech Rapfinish ou similar | m³ | 1 |  | 0
5.2 |  |  | Piso Vinílico |  |  |  | 0
5.2.1 |  |  | Piso vinílico em régua 18,4x95cm, e = 3mm, ref. Tarkett linha ambienta liso cor cedro, fornecimento e instalação | m² | 99.65 |  | 0
5.3 |  |  | Rodapé |  |  |  | 0
5.3.1 |  |  | Rodapé em poliestireno reciclado, 8cm de altura, com cola e bucha T ref. Santa Luzia linha moderna 450 RP¦BR - Fornecimento e instalação | m | 101.92 |  | 0
0
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS
6.1 |  |  | Chapisco |  |  |  | 0
6.1.1 |  |  | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 30.78 |  | 0
6.2 |  |  | Emboço |  |  |  | 0
6.2.1 |  |  | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 82.84 |  | 0
6.3 |  |  | Reboco |  |  |  | 0
6.3.1 |  |  | Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 82.84 |  | 0
6.4 |  |  | Acabamentos |  |  |  | 0
6.4.1 |  |  | Revestimento cerâmico para parede banheiro térreo, 10x20cm, brilho bold, ref. Eliane Metrô blue BR ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, e rejunte ref. Rejunte para porcelanatos e cerâmicas Quartzolit ou similar, cor cinza platina | m² | 4.59 |  | 0
6.4.2 |  |  | Revestimento cerâmico para parede banheiro mezanino, 10X20cm, brilho bold, ref. Eliane Metrô lime ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, e rejunte ref. Rejunte para porcelanatos e cerâmicas Quartzolit ou similar, cor cinza platina | m² | 3.47 |  | 0
0
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 |  |  | Impermeabilização áreas molhadas |  |  |  | 0
7.1.2 |  |  | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base de elastômero, 1 demão, Ref. Sika Igolflex Preto ou similar | m² | 8.41 |  | 0
0
8 |  |  | VIDROS E ESPELHOS
8.1 |  |  | Porta em vidro p/ hidrante |  |  |  | 0
8.1.1 |  |  | Vidro fantasia jateado na cor branco, 45x75cm, espessura 4mm | m² | 0.34 |  | 0
8.1.2 |  |  | Kit Ferragens para instalação: dobradiças e puxador - Fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
8.2 |  |  | Espelho |  |  |  | 0
8.2.1 |  |  | Espelho plano cristal, espessura 4mm, 100x40cm cada, colado - forn. e instalação | m² | 0.8 |  | 0
0
9 |  |  | METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
9.1 |  |  | Louças |  |  |  | 0
9.1.1 |  |  | Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, capacidade 3/6L e assento, ref. Deca quadra: bacia para caixa acoplada P.210.17, caixa acoplada com acionamento duo CD.21F, assento plástico slow close AP.215, ou similar - Fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.1.2 |  |  | Instalação de cuba de apoio redonda cor branco (reaproveitamento da obra) | Unid. | 1 |  | 0
9.1.2 |  |  | Cuba de semi-encaixe retangular cor branco, ref. Deca L.733.17 (365x330mm) ou similar - Fornecimento e Instalação | Unid. | 1 |  | 0
9.2 |  |  | Metais |  |  |  | 0
9.2.1 |  |  | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, ref. Docol Lóggica 00274006 ou similar - Fornecimento e Instalação | Unid. | 1 |  | 0
9.2.2 |  |  | Instalação de torneira bica alta de mesa (reaproveitamento da obra) | Unid. | 1 |  | 0
9.2.3 |  |  | Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref. Docol uno 00524906 ou similar | Unid. | 1 |  | 0
9.2.4 |  |  | Válvula reguladora de vazão para filtro, niquelada, ref. Blukit 1/2" 310903 ou similar | Unid. | 1 |  | 0
9.2.5 |  |  | Acabamento para registro de gaveta para 1 1/4'' e 1 1/2'', ref. Deca linha aspen 4900.C35.GD - fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.2.6 |  |  | Cuba de sobrepor em aço inox acetinado, ref. Tramontina alpha 40R 93840102 (780x435x153mm) ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
9.3 |  |  | Acessórios |  |  |  | 0
9.3.1 |  |  | Engate flexível em inox, 1/2'' x 30cm, ref. Deca ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 3 |  | 0
9.3.2 |  |  | Sifão cromado tipo copo para lavatório, ref. Docol 00660806 ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.3.3 |  |  | Sifão tipo copo em PVC para pia cozinha, 1.1/4 x 1.1/2 ou similar- fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
9.3.4 |  |  | Válvula de escoamento para lavatório com tampa metálica, ref. Deca 1602.C ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.3.5 |  |  | Válvula de escoamento para pia de cozinha, ref. Deca 1623.C ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 1 |  | 0
9.3.6 |  |  | Kit de instalação para vaso sanitário com caixa acoplada, fixação vertical, Deca ref. 1200.C.KIT.PCD | Unid. | 2 |  | 0
9.3.7 |  |  | Barra de apoio em aço inoxidável polido 80cm - fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.3.8 |  |  | Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm - fornecimento e instalação | Unid. | 3 |  | 0
9.3.9 |  |  | Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor branco, com visor e chave, ref. Premisse linha urban C19281 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
9.3.10 |  |  | Dispensador manual de papel higiênico interfolhado (cai cai), ref. Premisse linha clean C19637 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
9.3.11 |  |  | Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com reservatório, ref. Premisse linha urban C19181 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
9.3.12 |  |  | Cabide em aço inox cromado, ref. Docol Idea 00585906 ou similar - fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
9.3.13 |  |  | Ralo de escoamento inteligente click up para banheiros (10x10cm), zinco com acabamento cromado, ref. Sincenet RC01 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
9.4 |  |  | Bancadas |  |  |  | 0
9.4.1 |  |  | Bancadas de mármore branco polido | m² | 0.66 |  | 0
0
10 |  |  | PINTURA
10.1 |  |  | Paredes |  |  |  | 0
10.1.1 |  |  | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa PVA Ref. Suvinil ou similar, lixamento e retoques | m² | 427.06 |  | 0
10.1.2 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica, ref. Suvinil Acrílico Premium fosco completo Cor Petúnia branca A207 | m² | 510.63 |  | 0
10.1.3 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica, ref. Suvinil Acrílico Premium fosco completo Cor Elefante D161 | m² | 67.8 |  | 0
10.1.4 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica, ref. Suvinil Acrílico Premium fosco completo Cor Papel machê R208 | m² | 62.16 |  | 0
10.2 |  |  | Teto |  |  |  | 0
10.2.1 |  |  | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa PVA Ref. Suvinil ou similar, lixamento e retoques | m² | 68.9 |  | 0
10.2.2 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica, ref. Suvinil Acrílico Premium fosco completo Cor Branco neve | m² | 106.98 |  | 0
10.2.3 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica, ref. Suvinil Acrílico Premium fosco completo Cor Papel machê R208 | m² | 103.35 |  | 0
10.3 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 0
10.3.1 |  |  | Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 demãos, Suvinil ou similar - aplicação e lixamento | m² | 13.44 |  | 0
10.3.2 |  |  | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 03 demãos de esmalte sintético Premium acetinado, ref. Suvinil Elefante D161 | m² | 20.16 |  | 0
10.4 |  |  | Forro de Gesso |  |  |  | 0
10.4.1 |  |  | Aplicação de fundo preparador, duas demãos, ref. Suvinil | m² | 18.26 |  | 0
10.4.3 |  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta Gesso látex fosco, ref. Suvinil Cor branco | m² | 27.39 |  | 0
0
11 |  |  | ILUMINAÇÃO
11.1 |  |  | Luminária de parede |  |  |  | 0
11.1.1 |  |  | Luminária de parede com suporte, cor preto, voltagem 220v, ref. Reka RK.04051A ou similar | Unid. | 1 |  | 0
11.1.1.1 |  |  | Lâmpada led bulbo cristal, 4W, 220v, 4000K, Base E27, 420 lumens, ref. Philips ou similar | Unid. | 1 |  | 0
11.1.2 |  |  | Spot de parede orientável com acabamento em pintura cor branco, base GU-10, 220v, ref. New Line IN50625BT ou similar | Unid. | 2 |  | 0
11.1.2.1 |  |  | Lâmpada Led dicroica, 220v, 6,5W, 4000K, Base GU10, 36 graus, ref. LG P0630U25N01.ACWCB00 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
11.2 |  |  | Luminária de teto |  |  |  | 0
11.2.1 |  |  | Pendente com aletas móveis, cor branco, 2,50m de comprimento, kit com cabo de aço 2,00m de comprimento cada, 220v, ref. Reka RK.05003 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
11.2.1.1 |  |  | Lâmpada fluorescente T5 28W, 125cm de comprimento, 220v, ref. Osram ou similar | Unid. | 4 |  | 0
11.2.2 |  |  | Pendente linear, cor branco, 2,00m de comprimento, kit com cabo de aço 1,50m de comprimento cada, 220v, ref. Iluminar Narrow, componentes: Narrow perfil 200x5cm 1281.01; Narrow comp. Luz direta p/ iLed S 200cm 1187.01; iluminação por Iled S 1000 12W/m 6400K 12v ML4192; Microcanopla fixa com 1,5m de cabo de aço cada 1914.01; canopla 14cm de diâmetro 1,5m de cabo cristal 4x1mm² 1911.01, ou similar | Unid. | 4 |  | 0
11.2.2.1 |  |  | Trilho eletrificado completo, cor branco, 2,00m de comprimento, 220v, ref. Bella DL020B ou similar | Unid. | 1 |  | 0
11.2.3 |  |  | Spot para trilho para lâmpada led, cor branco, base GU10, 220v, ref. Bella DL034B ou similar | Unid. | 5 |  | 0
11.2.3.1 |  |  | Lâmpada Led dicroica, 220v, 6,5W, 4000K, Base GU10, 36 graus, ref. LG P0630U25N01.ACWCB00 ou similar | Unid. | 5 |  | 0
11.2.4 |  |  | Pendente painel de led quadrado 30x30x1cm, cor branco, 6400K, 18W, 220v, kit com cabo de aço 0,50m de comprimento cada ref. Kian slim way 9041 ou similar | Unid. | 2 |  | 0
11.3 |  |  | Luminárias de embutir |  |  |  | 0
11.3.1 |  |  | Plafon de led de embutir quadrado, cor branco, 300x300mm, 24W, 4000K, 220v | Unid. | 2 |  | 0
11.3.2 |  |  | Spot orientável de embutir quadrado, moldura e interior cor branco, 117x117x75mm (nicho 103x103mm), uma lâmpada PAR 16, 220v, ref. New Line IN50321 ou similar | Unid. | 3 |  | 0
11.3.2.1 |  |  | Lâmpada led PAR16, 8W, base GU10, 4000K, 220v, ref. Philips ou similar | Unid. | 3 |  | 0
11.3.3 |  |  | Spot orientável de embutir quadrado, moldura cor branco e interior cor preto, 153x153mm, uma lâmpada AR111 base G53, 220v, ref. Iluminar Planus 6541.01 ou similar | Unid. | 4 |  | 0
11.3.3.1 |  |  | Lâmpada led AR111, 8,5W, 3000K, 24 graus, 220v, ref. Osram led superstar dim AR111 DIM ou similar | Unid. | 4 |  | 0
0
12 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 |  |  | Fachada |  |  |  | 0
12.1.2 |  |  | Adesivagem fachada com película adesiva perfurada, arte conforme detalhamento | m² | 15.92 |  | 0
12.1.3 |  |  | Letreiro externo em acrílico, 7cm de espessura, caixa alta, com as escritas ‘CAU/SC’ colado no vidro. Dimensão geral: 190,00x50,00cm | Unid. | 1 |  | 0
12.2 |  |  | Sanitários |  |  |  | 0
12.2.1 |  |  | Simbologia em acrílico, cor preto, 15mm de espessura, arte conforme projeto | Unid. | 5 |  | 0
12.3 |  |  | Painel recepção |  |  |  | 0
12.3.1 |  |  | Letreiro em acrílico. cor branco, 35 e 15mm de espessura, arte conforme projeto | Unid. | 1 |  | 0
0
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA
13.1 |  |  | Acessórios para eletrodutos |  |  |  | 0
13.1.1 |  |  | Caixa de PVC 4"x4" | Unid. | 10 |  | 0
13.1.2 |  |  | Caixa de PVC 4"x2" | Unid. | 51 |  | 0
13.1.3 |  |  | Caixa de piso em alumínio fundido baixa, 4"x2" rosca 3/4, ref. Stamplac ou similar | Unid. | 6 |  | 0
13.1.4 |  |  | Caixa de piso em alumínio fundido baixa, 4"x4" rosca 3/4, ref. Stamplac ou similar | Unid. | 7 |  | 0
13.1.5 |  |  | Fita isolante antichama, em rolo 19mmx20m | Unid. | 1 |  | 0
13.2 |  |  | Cabo de cobre isolado anti-chama (0,6/1Kv) |  |  |  | 0
13.2.1 |  |  | Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm² | m | 268.5 |  | 0
13.2.2 |  |  | Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm² | m | 754 |  | 0
13.3 |  |  | Caixa de passagem |  |  |  | 0
13.3.1 |  |  | Caixa de passagem de embutir na parede em PVC antichamas cor branco (173,3x186x78,7mm), Ref. Tigre CPT 15 de embutir ou similar | Unid. | 6 |  | 0
13.3.2 |  |  | Caixa de passagem de embutir na parede em PVC antichamas cor branco (310x330x75mm), Ref. Tigre CPT 30 de embutir ou similar | Unid. | 1 |  | 0
13.4 |  |  | Dispositivo de proteção |  |  |  | 0
13.4.1 |  |  | Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A | Unid. | 2 |  | 0
13.4.2 |  |  | Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A | Unid. | 8 |  | 0
13.4.3 |  |  | Disjuntor termomagnético bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - 5kA | Unid. | 1 |  | 0
13.5 |  |  | Eletroduto PVC |  |  |  | 0
13.5.1 |  |  | Eletroduto PVC Flexível corrugado, cor amarela, 1" | m | 59.6 |  | 0
13.5.2 |  |  | Eletroduto PVC Flexível corrugado, cor amarela, 3/4" | m | 208.5 |  | 0
13.5.3 |  |  | Eletroduto PVC roscável 2" | m | 14.6 |  | 0
13.5.4 |  |  | Eletroduto PVC rígido roscável 1" | m | 80.5 |  | 0
13.5.5 |  |  | Curva 90º de PVC rígido roscável de 1" | Unid. | 15 |  | 0
13.5.6 |  |  | Bucha em alumínio, com rosca de 1" | Unid. | 9 |  | 0
13.5.7 |  |  | Arruela em alumínio, com rosca de 1" | Unid. | 9 |  | 0
13.6 |  |  | Quadro de distribuição |  |  |  | 0
13.6.1 |  |  | Quadro geral de distribuição em PVC antichamas, cor branco, com barramento pente bifásico DIN 80A, capacidade para 24 disjuntores unipolares, com etiquetas de identificação, ref. Tigre ou similar | Unid. | 1 |  | 0
13.7 |  |  | Tomadas/ Interruptores |  |  |  | 0
13.7.1 |  |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" para 1 função, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 4 |  | 0
13.7.2 |  |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" para 2 funções retangulares, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 31 |  | 0
13.7.3 |  |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" para 3 funções retangulares, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 5 |  | 0
13.7.4 |  |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x4" para 4 funções retangulares, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 10 |  | 0
13.7.5 |  |  | Placa 4"x2" com tampa unha em inox, para 2 tomadas RJ, ref. Stamplac ou similar | Unid. | 6 |  | 0
13.7.6 |  |  | Placa 4"x4" com tampa roscada em inox, ref. Stamplac ou similar | Unid. | 7 |  | 0
13.7.7 |  |  | Interruptor 1 tecla simples, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 5 |  | 0
13.7.8 |  |  | Interruptor 2 teclas simples, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 5 |  | 0
13.7.9 |  |  | Tomada hexagonal 2P+T 20A, 1 módulo, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 116 |  | 0
13.7.10 |  |  | Tomada universal 2P+T 20A, 1 módulo, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 14 |  | 0
13.7.11 |  |  | Tomada de telefone RJ11, 1 módulo, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 18 |  | 0
13.7.12 |  |  | Tomada de lógica RJ45, 1 módulo, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 23 |  | 0
13.7.13 |  |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" com furo central para saída de fio, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 9 |  | 0
13.7.14 |  |  | Módulo com furo central para saída de fio, ref. Bticino linha Thesi up ou similar | Unid. | 34 |  | 0
13.8 |  |  | Telefone e Lógica |  |  |  | 0
13.8.1 |  |  | Cabo telefonico CI 50, 20 pares, bitola 0,50mm, blindado, uso interno | m | 110.44 |  | 0
13.8.2 |  |  | Bloco terminal M10P (10 Pares) | Unid. | 2 |  | 0
13.8.3 |  |  | Cabo UTP 4 pares, CAT 6, bitola 23AWG | m | 247.72 |  | 0
13.8.4 |  |  | Rack de parede padrão 19", 12U, altura máxima 60cm, profundidade máxima 40cm, cor branco, com porta acrílica | Unid. | 2 |  | 0
0
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 |  |  | Água fria |  |  |  | 0
14.1.1 |  |  | Caixa sifonada PVC, 100x100x50mm | Unid. | 2 |  | 0
14.1.2 |  |  | Joelho de PVC, soldável com rosca, 90 graus, 25mm x 1/2" | Unid. | 2 |  | 0
14.1.3 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 25mm | Unid. | 6 |  | 0
14.1.4 |  |  | Luva de PVC, soldável 25mm | Unid. | 2 |  | 0
14.1.5 |  |  | Curva de transposição de PVC, soldável 25mm | Unid. | 1 |  | 0
14.1.6 |  |  | Te de PVC, 90 graus, soldável 25mm | Unid. | 3 |  | 0
14.1.7 |  |  | Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 25mm x 1/2" | Unid. | 2 |  | 0
14.1.8 |  |  | Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 25mm x 3/4" | Unid. | 1 |  | 0
14.1.9 |  |  | Tubo de PVC rigido, soldável, 25mm | m | 8.26 |  | 0
14.2 |  |  | Esgoto |  |  |  | 0
14.2.1 |  |  | Curva de PVC curta, 90 graus, 40mm | Unid. | 2 |  | 0
14.2.2 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 45 graus, 100mm | Unid. | 3 |  | 0
14.2.3 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 45 graus, 50mm | Unid. | 3 |  | 0
14.2.4 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 45 graus, 40mm | Unid. | 7 |  | 0
14.2.5 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 100mm | Unid. | 2 |  | 0
14.2.6 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 50mm | Unid. | 4 |  | 0
14.2.7 |  |  | Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 40mm | Unid. | 5 |  | 0
14.2.8 |  |  | Joelho de PVC, com bolsa e anel, 90 graus, 40mm x 1.1/2" | Unid. | 2 |  | 0
14.2.9 |  |  | Junção simples em PVC, 100mm x 50mm | Unid. | 2 |  | 0
14.2.10 |  |  | Junção simples em PVC, 100mm x 100mm | Unid. | 1 |  | 0
14.2.11 |  |  | Te de PVC, 90 graus, soldável 40mm | Unid. | 2 |  | 0
14.2.12 |  |  | Cap de PVC, soldável 40mm | Unid. | 1 |  | 0
14.2.13 |  |  | Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 100mm | m | 3.83 |  | 0
14.2.14 |  |  | Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 50mm | m | 3.52 |  | 0
14.2.15 |  |  | Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 40mm | m | 28.36 |  | 0
14.2.16 |  |  | Te sanitário de PVC, 50mm x 50mm | Unid. | 2 |  | 0
14.2.17 |  |  | Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa, ref. Tigre ou similar | Unid. | 1 |  | 0
0
15 |  |  | EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO
15.1 |  |  | Extintor |  |  |  | 0
15.1.1 |  |  | Extintor de incendio tipo pó químico seco (PQS) 2A-10BC 4Kg, fixado na parede com suporte metálico - Fornecimento e instalação | Unid. | 2 |  | 0
15.2 |  |  | Iluminação |  |  |  | 0
15.2.1 |  |  | Bloco autonomo de iluminação de emergencia 30 Leds, 2W, cor branco, 220v., ref. Engesul Bla 102 ou similar | Unid. | 3 |  | 0
15.3 |  |  | Placas |  |  |  | 0
15.3.1 |  |  | Placa em PVC 2mm fotoluminescente, 12x12cm (NBR 13434) para extintor de incêndio | Unid. | 2 |  | 0
15.3.2 |  |  | Placa em PVC 2mm fotoluminescente, 13x26cm (NBR 13434), SAÍDA com escada - seta direita | Unid. | 1 |  | 0
15.3.3 |  |  | Placa em PVC 2mm fotoluminescente, 13x26cm (NBR 13434), SAÍDA - seta esquerda | Unid. | 1 |  | 0
0
16 |  |  | ESCADA METÁLICA
16.1 |  |  | Estrutura |  |  |  | 0
16.1.1 |  |  | Tubo retangular galvanizado 80x40mm, mínimo 4,00mm de espessura, ref. Gerdau ou similar | m | 17 |  | 0
16.1.2 |  |  | Tubo retangular galvanizado 50x30mm, mínimo 2,00mm de espessura, ref. Gerdau ou similar | m | 11.22 |  | 0
16.1.3 |  |  | Tubo quadrado galvanizado 35x30mm, mínimo 3,00mm de espessura, ref. Gerdau ou similar | m | 21.6 |  | 0
16.1.4 |  |  | Tubo redondo 5/8", espessura mínima de 1,20mm ref. Gerdau ou similar | m | 37 |  | 0
16.1.5 |  |  | Cantoneira de aço ASTM-A36 1.1/4" x 1/8", ref. Gerdau ou similar | m | 21.1 |  | 0
16.1.6 |  |  | Cantoneira de aço ASTM-A36 4" 100x100mm, ref. Gerdau ou similar | m | 1.2 |  | 0
16.1.7 |  |  | Pintura esmalte acetinado cor preto, duas demãos, ref. Sherwin Williams esmalte eco acetinado preto ou similar | m² | 11.3 |  | 0
16.2 |  |  | Pisada |  |  |  | 0
16.2.1 |  |  | Tabua de madeira para pisadas de escada, cumaru, aparelhada, 2700x1200x35mm | m² | 5.14 |  | 0
16.2.2 |  |  | Tabua de madeira para patamar de escada, cumaru, aparelhada, 1200x1200x35mm | m² | 1.44 |  | 0
16.2.4 |  |  | Selador Concentrado de Nitrocelulose (Pistola ou Boneca), duas demãos, com lixamento entre as demãos, Ref. Selador NC Fundo 222.001 Farben ou similar; | m² | 13.16 |  | 0
16.2.5 |  |  | Verniz anti chama incolor para madeira - Classe A, 30 min. De exposição, 02 demãos, ref. Aerotex ou similar | m² | 13.16 |  | 0
16.2.6 |  |  | Verniz antiderrapante incolor semi brilho, 3 demãos somente na superfície superior do degrau em madeira, Ref. Sparlack Cetol deck antiderrapante ou similar | m² | 15.84 |  | 0
16.3 |  |  | Diversos |  |  |  | 0
16.3.1 |  |  | Acessórios de fixação, peças metálicas, soldas, entre outros insumos | verba | 1 |  | 0
16.3.2 |  |  | Serralheiro com encargos complementares | h | 40 |  | 0
16.3.3 |  |  | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 16 |  | 0
16.3.4 |  |  | Marceneiro com encargos complementares | h | 16 |  | 0
0
17 |  |  | TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT
17.1 |  |  | Tubulação e Acessórios |  |  |  | 0
17.1.2 |  |  | Tubo de cobre flexível 1/2" com isolamento térmico | m | 9.66 |  | 0
17.1.3 |  |  | Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico | m | 9.66 |  | 0
17.1.4 |  |  | Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico | m | 24.36 |  | 0
17.1.5 |  |  | Tubo de cobre flexível 5/8" com isolamento térmico | m | 24.36 |  | 0
17.1.6 |  |  | Fita de PVC 100mm x 10m | Unid. | 2 |  | 0
0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 |  |  | Limpeza final |  |  |  | 0
18.1.1 |  |  | Limpeza final da obra | m² | 91.25 |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL OBRA E INFRAESTRUTURA: |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL OBRA E INFRAESTRUTURA COM BDI (xxxxxxx%*): |  |  | 0
* Demonstrar a composição/cálculo do BDI
_________________________________________ __________________________________________
nome, registro profissional e assinatura do responsável técnico
nome, assinatura do representante legal da empresa